**Основна школа ,,Чаки Лајош,,**

**ул.Светосавска бр. 9**

 **Бачка Топола**

 Поштовани, дана 13.02.2018.године смо добили Захтев за додатним информацијама у вези јавнe набавкe мале вредности радова – САНАЦИЈА ОТВОРЕНОГ ТЕРЕНА ЗА КОШАРКУ У ОКВИРУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ЧАКИ ЛАЈОШ „ БАЧКА ТОПОЛА,УЛ. СВЕТОСАВСКА 9, бр.ЈН 2/2018.

 Овим путем у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) одговарамо на постављена питање и захтеве.

 1. У вези питањa, везаног за поглавље III Конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и технички опис услуге, страна 5 -6, а у вези са тачком 3) и тачком 10) које гласи: На који начин Наручилац мисли да врши санирање асфалт бетона, армираним бетоном МБ 25, који није компактибилан са асфалт бетоном - дајемо следећи одговор:

 У поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и технички опис услуге тачка 10 се мења и сада гласи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОПИС РАДОВА** | **Ј.М.** | **Количина** |
|  |  |  |  |
| 10. | Набавка материјала, справљање и уграђивање асфалтног слоја од биту кречњачког агрегата БНС-22, у слоју од д=8,0 цм у плато на месту извађеног, оштећеног асфалта, прекопостојећег тампон слоја. Обрачуном обухватити и додавање потребне количине туцаника, дебљине до 5,0 цм са набијањем(зависно од стања након рушења горњег слоја).Обрачун по м2. .                                                                  .  | м2. | 15,70 |

**2.** У вези Захтева да би за предметну јавну набавку Наручилац у оквиру Техничког капацитета, који је предвиђен на страни 7. Конкурне документације тачка 1.2. подтачка 4, требао да тражи од понуђача, да уз понуду приложе доказ о располагању тачније да понуђач располаже: једном машином за полагање спортске подлоге (финишером), једном СМГ хидрауличном мешалицом за гуму и лепак и једном шприц машином за наношење завршног слоја и машину за отпрашивање и прање водом.

 Наручилац је вољан да прихвати сугестију и захтев тако да Тачка 1.2. подтачка 4. на страни 7 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76.Закона и Тачка 4. на страни 11 Конкурсне документације: ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1, 2 И 4 И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ сада гласе:

 **4.Технички капацитет**

Да понуђач располаже:

 - један камион сандучар

 - лако доставно возило

 - пнеумацки чекић за разбијање бетона са опремом

* једном машина за полагање спортске подлоге (финишер),
* једном СМГ хидрауличном мешалицом за гуму и лепак
* једном шприц машином за наношење завршног слоја и машином за отпрашивање и прање водом.

 **3.** У вези Захтева да би за предметну јавну набавку Наручилац као мерило квалитета требало да тражи Атест за тартан подлогу, по стандарду ЕН 14877 и Атест за санацију подлоге по стандарду ЕН 12616,

 Наручилац је вољан да прихвати сугестију и захтев тако да део V Упуство понуђачима како да сачине понуду на страни 13. Конкурсне документације у делу: Понуда мора да садржи сада гласи:

**Понуда мора да садржи:**

1. Попуњен и оверен образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ.
* ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, доставља попуњен и оверен образац ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ и Изјаву о испуњеност услова подизвођача из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности
1. Попуњен и оверен оригинални ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, од стране понуђача, по свим елементима.
2. ИЗЈАВА понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1 тачка 1, 2 и 4 и члан 76. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности( поглавље IV)
3. ИЗЈАВА понуђача о поштовању услова из члана 75. Став 2. ЗЈН (поглавље X )
4. Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX )
5. Mодел уговора ( потписан и оверен печатом ) (поглавље VII)
6. Референтну листу (поглавље XI)
7. Соло меницу са меничним овлашћењем/писмом за озбиљност понуде за корисника бланко, соло менице (поглавље XII)
8. Атест за тартан подлогу, по стандарду ЕН 14877 и Атест за санацију подлоге по стандарду ЕН 12616

 У Бачкој Тополи, дана 14.02.2018.године.